## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | МВ×А |  | км ЛЭП |  | МВт
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей (без НДС) |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.3 | 16.2.4 | 16.2.5 | 16.2.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.3 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г
1 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Октябрьский | Г | 175.685 | нд | 175.685 | 0 | 0 | 127.676 | 48.009 | 145.6042 | нд | 145.6042 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 46.129 | нд | 46.129 | 0 | 0 | 36.989 | 9.14 | 38.4408 | нд | 38.4408 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
1.1.1.4.2.1 | Технологическое присоединение ООО "Западное-М": реконструкция ВЛ | J_КЭС_007
1.1.1.4.2.2 | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш": строительство КЛ; монтаж дополнительных ячеек | J_КЭС_008
1.1.1.4.2.3 | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь", реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки; реконструкция ТП | J_КЭС_009
1.1.1.4.2.4 | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба": реконструкция ТП | J_КЭС_010
1.1.1.4.2.5 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор": увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1; реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин; реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9; увеличение пропускной способности 4-х КЛ; строительство 2-х КЛ 240 мм2; реконструкция ТП | J_КЭС_011
1.1.1.4.2.6 | Технологическое присоединение ООО "КамРыба" | J_КЭС_012
1.1.1.4.2.7 | Технологическое присоединение ООО "Зюйд": реконструкция ячейки №30 ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; реконструкция ячейки №1 ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; реконструкция ячейки №20 ЗРУ-6 кВ ДЭС-5 секционного выключателя; | K_КЭС_023
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г
1.1.2.1.1.1 | Реконструкция ячейки ЗРУ | J_КЭС_003
1.1.2.1.1.2 | Реконструкция ячейки ЗРУ (для новых ДГ) | L_КЭС_032
1.1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-6 кВ, монтаж дополнительных ячеек 1000 А | M_КЭС_033
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
1.1.2.1.2.1 | Организация АСУ оборудования РЭС | M_КЭС_029
1.1.2.1.2.2 | Замена КТПН на 2*1000 кВА | M_КЭС_035
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.2.4.1.1 | Реконструкция склада-ангара | L_КЭС_021
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 14.594 | нд | 14.594 | 0 | 0 | 14.594 | 0 | 12.1617 | нд | 12.1617 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1.1.4.1 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | K_КЭС_015 | 3.051 | Коммерческое предложение | 3.051 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 2.5425 | 2021 | 2.5425 | Организация удаленного мониторинга и управление сетевым оборудованием, повышение оперативного реагирования и надежности электроснабжения. | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1.1.4.2 | Закупка и монтаж КТПН | K_КЭС_014 | 2.776 | Коммерческое предложение | 2.776 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 2.3133 | 2021 | 2.3133 | Увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения, а также реализация будущих технологических присоединений. | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Закупка и установка РП-6 кВ (ВЛ-6 Меридиан) 1000 А | M_КЭС_031 | 8.767 | Укрупненные нормативы цены | 8.767 | 0 | 0 | 8.767 | 0 | 7.3058 | 2023 | 7.3058 | Увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения, а также реализация будущих технологических присоединений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.535 | нд | 31.535 | 0 | 0 | 22.395 | 9.14 | 26.2792 | нд | 26.2792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Закупка экскаватора-погрузчика | K_КЭС_016 | 7.77 | Коммерческое предложение | 7.77 | 0 | 0 | 3 | 4.77 | 6.475 | 2019 | 6.475 | Необходимость закупки для производства монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Закупка минипогрузчика | J_КЭС_004 | 4.37 | Коммерческое предложение | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 3.6417 | 2020 | 3.6417 | Необходимость выполнения грузовых, земляных, уборочных работ в условиях ограниченного пространства. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Закупка бортового автомобиля | J_КЭС_005 | 11 | Коммерческое предложение | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.1667 | 2021 | 9.1667 | Необходимость проведения перевозок габаритных грузов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Закупка УАЗ Профи | J_КЭС_006 | 1.195 | Коммерческое предложение | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0.99583 | 2019 | 0.99583 | Необходимость осуществления оперативных переключений и ремонтных работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.5 | Закупка бульдозера | M_КЭС_028 | 5.4 | Коммерческое предложение | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 4.5 | 2022 | 4.5 | Очистка производственных территорий (ДЭС, ТП, ВЭУ, ЛЭП) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.6 | Закупка гидромолота, шнекоротора, щетки для экскаватора | К_КЭС_030 | 1.8 | Коммерческое предложение | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2020 | 1.5 | Производство земляных работ и очистка производственных территорий. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 127.882 | нд | 127.882 | 0 | 0 | 90.087 | 37.795 | 106.5683 | нд | 106.5683 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | J_КЭС_001 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.2 | Реновация ВЭУ (3 очередь: продажа электроэнергии по прямым договорам) | K_КЭС_017 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.3 | Реновация ВЭУ (1 и 2 очередь) | L_КЭС_019 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.4 | Замена резервуаров пристанционного склада ГСМ 100 м3, 300 м3 и 100 м3 | L_КЭС_020 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.5 | Реконструкция КИП и технологических защит ДГ | M_КЭС_034 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.6 | Замена трубопровода холодного водоснабжения ДЭС-5 | L_КЭС_022 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.7 | Реконструкция здания водонасосной станции ДЭС-5 | M_КЭС_036 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.2.4.8 | Строительство, реконструкция ограждений ДЭС-5, ВЭУ; отсыпка территории | L_КЭС_024 |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | [5 empty] | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 13.296 | нд | 13.296 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 11.08 | нд | 11.08 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 13.296 | нд | 13.296 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 11.08 | нд | 11.08 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.4.1 | Строительство охранно-пропускного пункта, устройство электроцеха, строительство гаража | J_КЭС_002 | 13.296 | Коммерческие предложения, укрупненные нормативы цены | 13.296 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 11.08 | 2021 | 11.08 | Обеспечение антитеррористической защищенности ПС и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию ПС, в рамках исполнения Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ, от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, от 21.12.1994 г. №69-ФЗ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 114.586 | нд | 114.586 | 0 | 0 | 76.791 | 37.795 | 95.4883 | нд | 95.4883 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Устройство видеонаблюдения ДЭС-5 | M_КЭС_026 | 8.621 | Укрупненные нормативы цены | 8.621 | 0 | 0 | 8.621 | 0 | 7.1842 | 2023 | 7.1842 | Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, в рамках исполнения Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ, от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, от 21.12.1994 г. №69-ФЗ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Устройство охранно-пожарной сигнализации ДЭС-5 | L_КЭС_027 | 6.99 | Укрупненные нормативы цены | 6.99 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 5.825 | 2022 | 5.825 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.3 | Закупка автокрана | K_КЭС_018 | 98.975 | Коммерческое предложение | 98.975 | 0 | 0 | 61.18 | 37.795 | 82.4792 | 2020 | 82.4792 | Необходимость обслуживания ранее установленных ВЭУ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.674 | нд | 1.674 | 0 | 0 | 0.6 | 1.074 | 0.595 | нд | 0.595 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Закупка оргтехники и лицензионного программного обеспечения | J_КЭС_013 | 1.074 | Коммерческое предложение | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0.095 | 2020 | 0.095 | Необходимость закупки обусловлена выходом их строя имеющегося многофункционального устройства. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Закупка мебели | L_КЭС_025 | 0.6 | Коммерческое предложение | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2022 | 0.5 | Новый проект. Износ 100%. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0